## Лист1
Исходные данные вводить в жёлтые ячейки!
Единичное устройство (место, линия)
перепад давления, кгс/см2 | 1
расход, м3/ч | 2
Kv | 2
Последовательное соединение
Если исходных величин Kv меньше десяти,
то оставшиеся ячейки нужно оставить "пустыми".
|  | расход, м3/ч | 1
|  |  | перепад давления |  | S
Kv_1 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_2 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_3 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_4 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_5 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_6 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_7 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_8 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
Kv_9 | 3 |  | 0.111 | кгс/см2 | 0.11111
|  |  | 0 | кгс/см2 | 0
|  |  | 0.999 | кгс/см2 | 1
Kv общая | 1